от  10 июня 2026 г.

Коммерческое предложения

Кровать медицинская функциональная 4-х секционная «MCF KM 04-01»

(механическая, с фиксированной высотой, со спинками из ABS-пластика)

Функциональная 4-секционная медицинская кровать с механическим приводом и фиксированной высотой предназначена для ухода за пациентами в лечебных учреждениях. Обеспечивает комфорт при длительном лежании, облегчает уход за больными и позволяет регулировать положение тела пациента вручную.

Основные характеристики:

- Тип управления: Механическое

- Количество секций ложа: 4

- Регулировки:

  - Спинная секция — регулируется вручную с помощью винтового механизма (до 70–75°)

  - Ножная секция — также регулируется вручную (до 35–45°)

- Высота кровати: Фиксированная (не регулируется)

- Ложе: Металлическое, перфорированное — обеспечивает вентиляцию и гигиену

- Каркас: Стальная трубчатая конструкция с порошковым полимерным покрытием

- Спинки: Съёмные, выполнены из ударопрочного и легко моющегося ABS-пластика

- Боковые ограждения: Складные

- Опоры: транспортные колеса диаметром 125 мм изготовлены из материалов, обеспечивающих бесшумное вращение колес и перемещение кровати по горизонтальным плоскостям. В случае необходимости кровать можно зафиксировать в неподвижном положении при помощи тормозных устройств, которыми оснащены колеса - наличие.

- Матрац выполнен из пенополиуретана с чехлом из водонепроницаемого, паропроницаемого («дышащего») материала.

- Инфузионная стойка — металлическая, с не менее чем четырьмя крючками. Высота стойки регулируется в пределах от 1000 мм до 1350 мм

- Максимальная нагрузка: до 180 кг

- Общие габариты функциональный кровать: 2200*960*550 мм;

- Габариты ложа функциональный кровать: 2000*800*550 мм.